## Slide 1: วิชา เขียนแบบไฟฟ้า รหัส 2104-2001 ท-ป-น (0-4-2)
ครูผู้สอน นายธนเศรษฐ สุขสว่าง

## Slide 2: จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
รู้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล
มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง
มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบ

## Slide 3: สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล
อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
จัดทำตารางโหลด (Load Schedule)
อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบสำหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า

## Slide 4: คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคาร ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง (Riser Diagram) ตารางโหลด (Load Schedule) เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริง เขียนแบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram, Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One Line Diagram

## Slide 5: การวัดและประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 60
  (สมุด, การบ้าน, ใบงาน และแบบประเมินผล)
คุณธรรม จริยธรรม 20
(เวลาเรียน, ความรับผิดชอบ)
สอบประมวลความรู้ 20

## Slide 6: ทำงานร่วมกัน
แก้ไขร่วมกับผู้ใช้อื่นจากพีซีหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน และสนทนากันด้วยการแสดงข้อคิดเห็นแบบปรับปรุงใหม่
การแชร์ข้อมูลออนไลน์นั้นทำได้ง่ายๆ แม้ว่าผู้ชมของคุณจะไม่มี PowerPoint ก็ตาม เพียงแค่ส่งภาพไปที่เบราว์เซอร์ของเขาด้วยการนำเสนองานแบบออนไลน์
ทำงานร่วมกับผู้อื่นจากสถานที่ต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้ PowerPoint บนเดสก์ท็อปหรือ PowerPoint Web App ก็ตาม

## Slide 7: PowerPoint 2013
ออกแบบงานนำเสนอที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ แชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย และสร้างผลงานระดับมืออาชีพด้วยเครื่องมือการนำเสนองานขั้นสูง
คุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเริ่มต้นใช้งานของ PowerPoint
(คลิกลูกศรเมื่ออยู่ในโหมดการนำเสนอสไลด์)
Notes: ใน โหมดการนำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรเพื่อเข้าสู่ศูนย์การเริ่มต้นใช้งานของ PowerPoint